Проект „Инвестиции за кулинарни иновации и разширяване на дейността на клъстер АКИГ“, Договор № BG161PO003-2.4.02-0134-С0001, се финансира по схема BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България“ по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.

Приложение № 5

“

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Предмет на процедурата: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дълготрайни материални активи (ДМА)  за обзавеждане на Център за иновации в кулинарния бизнес за нуждите на Асоциация „Кулинарни изкуства и гостоприемство“ (АКИГ) в рамките на проект „Инвестиции за кулинарни иновации и разширяване на дейността на клъстер АКИГ”, Договор BG161PO003-2.4.02-0134-C0001”, финансиран по схема BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България“ по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.”

Изпълнението на предмета на настоящата процедура включва:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дълготрайни материални активи (ДМА) за обзавеждане на Център за иновации в кулинарния бизнес за нуждите на Асоциация „Кулинарни изкуства и гостоприемство“, съгласно съдържанието на документацията за провеждане на процедура за определяне на изпълнител и настоящата Техническа спецификация.

В рамките на настоящата процедура следва да бъдат доставени  следните активи:

Таблица № 1

| № | Наименование на актива | Количество /бр./ |
| --- | --- | --- |
| По Обособена позиция № 1: Доставка на професионално кухненско оборудване – Топлинно оборудване |  |  |
|  | Ел. конвектомат, 6 тави GN1/1 | 3 |
|  | Плоча "Solid Top" (Солид топ), индукционна, 3 нагревателни зони | 2 |
|  | Плоча "Solid Top"(Солид топ), индукционна, 3 нагревателни зони, с фурна GN2/1 | 2 |
|  | Ел. фритюрник, 2х7л. | 1 |
|  | Тиган обръщателен, мин 40л. | 1 |
|  | Су Ви апарат (Sous Vide), GN1/1 | 1 |
| По Обособена позиция № 2: Доставка на професионално кухненско оборудване – Неутрално оборудване |  |  |
|  | Шкаф модулен за цивилно, работно облекло и обувки | 1 |
|  | Шкаф за препарати | 1 |
|  | Шкаф за препарати | 1 |
|  | Шкаф за хигиенен инвентар | 2 |
|  | Стелаж за чинии | 1 |
|  | Маса работна, крайстенна | 1 |
|  | Маса работна, крайстенна | 1 |
|  | Полица | 1 |
|  | Маса работна, крайстенна с долен плот и мивка | 1 |
|  | Маса работна, крайстенна | 1 |
|  | Маса работна, островна с надстройка | 1 |
|  | Маса работна, крайстенна, без долен плот | 1 |
|  | Маса работна, приемна, без долен плот | 1 |
|  | Маса работна, крайстенна, с долен плот | 1 |
|  | Маса работна, крайстенна, с долен плот | 1 |
|  | Маса работна, крайстенна, с долен плот | 1 |
|  | Стелаж складов | 1 |
|  | Маса работна, крайстенна, с долен плот и мивка | 12 |
|  | Маса работна, крайстенна, с долен плот | 1 |
|  | Неутрален елемент | 2 |
|  | Стелаж за чинии | 1 |
|  | Стелаж за чиста посуда | 1 |
|  | Количка-стелаж за тави, GN1/1 | 2 |
|  | Стелаж складов | 1 |
|  | Стелаж складов | 1 |
|  | Стелаж, с 4 рафта | 1 |
|  | Стелаж, с 4 рафта | 1 |
|  | Стелаж, с 4 рафта | 1 |
|  | Стелаж, с 4 рафта | 2 |
|  | Чадър аспирационен | 1 |
|  | Чадър аспирационен | 3 |
|  | Чадър аспирационен островен | 1 |
|  | Чадър аспирационен островен | 1 |
| По Обособена позиция № 3: Доставка на професионално кухненско оборудване – Хладилно оборудване |  |  |
|  | Хладилна камера, среднотемпературна | 1 |
|  | Хладилна камера, комбинирана | 1 |
|  | Шкаф хладилен среднотемпературен | 1 |
|  | Шкаф-маса хладилна, среднотемпературна | 1 |
|  | Шоков замразител | 1 |
|  | Салат-бар (Saladette) с мраморен плот | 1 |
| По Обособена позиция № 4: Доставка на професионално кухненско оборудване – Динамично оборудване |  |  |
|  | Зеленчукорезачка | 1 |
|  | Картофобелачка | 1 |
|  | Колбасорезачка | 1 |
|  | Кухненски робот (миксер/тестомесачка) | 8 |
|  | Планетарен миксер с приставка за прясна паста | 6 |
|  | Кутер | 1 |
| По Обособена позиция № 5: Доставка на професионално кухненско оборудване – Миялно оборудване |  |  |
|  | Съдомиялна машина | 1 |
|  | Мивка 1 вана | 1 |
|  | Мивка 1 вана | 1 |
|  | Мивка 1 вана | 1 |
|  | Mивка 2 вани | 1 |
|  | Mивка 2 вани | 1 |
|  | Мивка 2 вани | 1 |
| По Обособена позиция № 6: Доставка на професионално кухненско оборудване – Друго активно оборудване |  |  |
|  | Везна електронна, подова | 1 |
|  | Климатик колонен | 1 |
|  | Бойлер за топла вода | 1 |
|  | Кафемашина | 1 |
|  | Ледогенератор | 1 |
|  | Чашомиялна | 1 |
|  | Сокоизтисквачка | 1 |
|  | Дехидратор | 1 |
|  | Ръчен електрически пасатор | 1 |
|  | Микровълнова фурна | 1 |
|  | Вакуум машина за пакетиране | 1 |
| По Обособена позиция № 7: Доставка на професионално кухненско оборудване – Друго неактивно оборудване |  |  |
|  | Обучителен модул - сервиране | 5 |
|  | Обучителен баров модул – по проект /Приложение № 5.1/ | 1 |
|  | Шкаф за прибори | 1 |
|  | Демонстрационен обучителен комплект /преподавателски/ - по списък /Приложение № 5.2/ | 3 |
|  | Индивидуален тренировъчен комплект – по списък /Приложение № 5.3/ | 20 |
| По Обособена позиция № 8: Доставка на черна техника |  |  |
|  | TV LED 60" | 1 |
|  | Видеокамера | 1 |
|  | Лаптоп | 1 |

Минимални технически и функционални характеристики и изисквания към оборудването:

Таблица № 2

| № | Вид оборудване | Мярка | Количество | Минимални технически и функционални характеристики и изисквания към оборудването: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| По Обособена позиция № 1: Доставка на професионално кухненско оборудване – Топлинно оборудване |  |  |  |  |
|  | Ел. конвектомат, 6 тави GN1/1 | бр. | 3 | Ел. конвектомат, 6 тави GN1/1, в комплект с 6 решетки, система за самоизмиване, върху стойка с водачи за тави, режими на работа - пара, горещ въздух, комбиниран, с опция за сладкарство, с отделен таймер на всеки ред, с функция за запичане на храната отгоре (саламандър функция) и за ферментация на тесто, функция грил, вентилатор с мин. 5 скорости и реверс, бързо охлаждане, подгряване |
|  | Плоча "Solid Top", индукционна, 3 нагревателни зони | бр. | 2 | Плоча "Solid Top", индукционна, върху база Размери: 1300х900х900мм. Плоча: изработена от един детайл с 3 нагревателни зони: 2х7kW и 1х14kW, с възможност за загряване на до 12 съда едновременно, изцяло гладка и с прецизно полирана повърхност, без снадки Конструкция: изцяло хром-никел неръждаема стомана 18/10, дебелина на материалите мин. 5 мм. База: свободно стоящата независима конструкция (база), достъпна за работа от двете страни, със средна полица Инсталации: всички външни ел. инсталации да са термоустойчиви и водоизолирани, електронен контрол на мощността за всички нагревателни и готвещи елементи |
|  | Плоча "Solid Top", индукционна, 3 нагревателни зони, с фурна GN2/1 | бр. | 2 | Плоча "Solid Top", индукционна, върху база Размери: 1300х900х900мм. Плоча: изработена от един детайл с 3 нагревателни зони: 2х7kW и 1х14kW, с възможност за загряване на до 12 съда едновременно, изцяло гладка и с прецизно полирана повърхност, без снадки Конструкция: изцяло хром-никел неръждаема стомана 18/10, дебелина на материалите мин. 5 мм. База: свободно стоящата независима конструкция (база), достъпна за работа от двете страни Инсталации: всички външни ел. инсталации да са термоустойчиви и водоизолирани, електронен контрол на мощността за всички нагревателни и готвещи елементи Фурна: GN2/1, с две врати, достъпна от двете страни |
|  | Ел. фритюрник, 2х7л. | бр. | 1 | Ел. фритюрник с две самостоятелни гнезда - мин. 2х7 л., настолен, изцяло от неръжд. мат., студена зона |
|  | Тиган обръщателен, мин. 40л. | бр. | 1 | Тиган обръщателен, ел., ръчен, мин. 40 литра, дъно от неръждаема стомана |
|  | Су Ви апарат (Sous Vide), GN1/1 | бр. | 1 | Су Ви апарат (Sous Vide), вместимост GN1/1, мобилен двигател, съвместим с друг размер Бен мари, прецизен температурен контрол и възможност за работа в диапазона от +20°C до +100°C, с точност до 0,03°C, дигитален дисплей за температурата. |
| По Обособена позиция № 2: Доставка на професионално кухненско оборудване – Неутрално оборудване |  |  |  |  |
|  | Шкаф модулен за цивилно, работно облекло и обувки | бр. | 1 | Шкаф модулен за цивилно, работно облекло и обувки, метален, пет модула; рафт и лост за дрехи; с опция за заключване, по зададени размери (прогнозен размер 1750х500х1800мм) |
|  | Шкаф за препарати | бр. | 1 | Неръждаем материал, р-ри 350х500х1600мм, с опция за заключване, рафтове |
|  | Шкаф за препарати | бр. | 1 | Неръждаем материал, р-ри 600х450х350мм, с опция за заключване, рафтове |
|  | Шкаф за хигиенен инвентар | бр. | 2 | Неръждаем материал, р-ри 350х500х1600мм, рафтове |
|  | Стелаж за чинии | бр. | 1 | Стелаж за чинии, с гладки повърхности, подходящи за влажно почистване и дезинфекция, неръжд. мат., р-ри 800х550х1540мм, 4 рафта |
|  | Маса работна, крайстенна | бр. | 1 | Маса работна, крайстенна, неръжд. мат., с долен плот, р-ри 1800х600х850мм |
|  | Маса работна, крайстенна | бр. | 1 | Маса работна, крайстенна, неръжд. мат., с долен плот, р-ри 1550х600х850мм |
|  | Полица | бр. | 1 | Полица стенен монтаж, неръждаем материал, р-ри 2000х300х30мм |
|  | Маса работна, крайстенна с долен плот и мивка | бр. | 1 | Маса работна, крайстенна, с мивка 1 вана 40x40x25 см. в дясно, с долен плот, неръжд. мат., р-ри 1200х600х850мм |
|  | Маса работна, крайстенна | бр. | 1 | Маса, работна, крайстенна, неръждаем мат., с долен плот, р-ри 1600х600х850мм |
|  | Маса работна, островна с надстройка | бр. | 1 | Маса, работна, островна, неръждаем мат., с челна облицовка, с долен плот, р-ри 1300х700х900мм и надстройка над маса - неръждаем материал, р-ри 1300х500х30мм |
|  | Маса работна, крайстенна, без долен плот | бр. | 1 | Маса, работна, крайстенна, неръждаем мат., без долен плот, р-ри 1100х600х850мм |
|  | Маса приемна, без долен плот | бр. | 1 | Маса приемна, неръждаем мат., без долен плот, отвор за отпадъци, р-ри 1100х600х850мм |
|  | Маса работна, крайстенна, с долен плот | бр. | 1 | Маса, работна, крайстенна, неръждаем мат., с долен плот, р-ри 800х600х850мм |
|  | Маса работна, крайстенна, с долен плот | бр. | 1 | Маса, работна, крайстенна, неръждаем мат., с долен плот, р-ри 500х600х850мм |
|  | Маса работна, крайстенна, с долен плот | бр. | 1 | Маса, работна, крайстенна, неръждаем мат., с долен плот, р-ри 950х600х850мм |
|  | Стелаж складов | бр. | 1 | Стелаж складов, с гладки повърхности, подходящи за влажно почистване и дезинфекция, неръжд. мат., мин. 4 рафта, р-ри 2000х600х1600мм |
|  | Маса работна, крайстенна, с долен плот и мивка | бр. | 12 | Маса работна, крайстенна, с мивка 1 вана 40х40х25см. в средата, с долен плот, неръжд. мат., р-ри на плота 1800х600х850мм |
|  | Маса работна, крайстенна, с долен плот | бр. | 1 | Маса, работна, крайстенна, неръждаем мат., с долен плот, р-ри 700х700х850мм |
|  | Неутрален елемент | бр. | 2 | Неутрален елемент, настолен, неръждаем мат., р-ри 350х700х850мм |
|  | Стелаж за чинии | бр. | 1 | Стелаж за чинии, неръждаем мат., с гладки повърхности, подходящи за влажно почистване и дезинфекция, р-ри 1000х550х1540мм, минимум 4 нива |
|  | Стелаж за чиста посуда | бр. | 1 | Стелаж за чиста посуда, неръжд. мат., с гладки повърхности, подходящи за влажно почистване и дезинфекция, р-ри 1400х550х1540мм, минимум 4 нива |
|  | Количка-стелаж за тави, GN1/1 | бр. | 2 | Количка-стелаж за тави, GN 1/1 (гастроединици), неръждаем мат., мобилен (на колелца), минимум 10 нива |
|  | Стелаж складов | бр. | 1 | Стелаж складов, с мин. 4 рафта, с гладки повърхности, подходящи за влажно почистване и дезинфекция, неръжд. мат., р-ри 900х600х1540мм |
|  | Стелаж складов | бр. | 1 | Стелаж складов, с мин. 4 рафта, с гладки повърхности, подходящи за влажно почистване и дезинфекция, неръжд. мат., р-ри 2000х500х1540мм |
|  | Стелаж, с 4 рафта | бр. | 1 | Стелаж, с 4 рафта, с гладки повърхности, подходящи за влажно почистване и дезинфекция, неръжд. мат., р-ри 1200х600х1860мм |
|  | Стелаж, с 4 рафта | бр. | 1 | Стелаж, с 4 рафта, с гладки повърхности, подходящи за влажно почистване и дезинфекция, неръжд. мат., р-ри 1200х600х1600мм |
|  | Стелаж, с 4 рафта | бр. | 1 | Стелаж, с 4 рафта, с гладки повърхности, подходящи за влажно почистване и дезинфекция, неръжд. мат., р-ри 1500х600х1860мм |
|  | Стелаж, с 4 рафта | бр. | 2 | Стелаж, с 4 рафта, с гладки повърхности, подходящи за влажно почистване и дезинфекция, неръжд. мат., р-ри 1800х500х1860мм |
|  | Чадър аспирационен | бр. | 1 | Неръждаем мат., с лабиринтни касети, р-ри 1700x1200x500мм, с вградено осветление |
|  | Чадър аспирационен | бр. | 3 | Неръждаем мат., с лабиринтни касети, р-ри 1200x1200x500мм, с вградено осветление |
|  | Чадър аспирационен островен | бр. | 1 | Неръждаем мат., с лабиринтни касети, р-ри 2900x1200x500мм, с вградено осветление |
|  | Чадър аспирационен островен | бр. | 1 | Неръждаем мат., с лабиринтни касети, р-ри 3900x1200x500мм, с вградено осветление |
| Обособена позиция № 3: Доставка на професионално кухненско оборудване – Хладилно оборудване |  |  |  |  |
|  | Хладилна камера, среднотемпературна | бр. | 1 | Камера хладилна среднотемпературна, (минимален температурен диапазон: -5 - + 10°C), вътрешни размери 1650х2210мм, с таван, височина мин. 2300мм, за съхранение на храни |
|  | Хладилна камера, комбинирана | бр. | 1 | Камера хладилна, комбинирана, (минимален температурен диапазон: -18 - +10°C), с вътрешни размери 1250х2210мм, с таван, височина мин. 2300мм, за съхранение на храни |
|  | Шкаф хладилен среднотемпературен | бр. | 1 | Шкаф хладилен среднотемпературен, една врата, мин. 600 л., вертикален с 1 врата, минимум 3 рафта, неръждаем мат. |
|  | Шкаф-маса хладилна, среднотемпературна | бр. | 1 | Шкаф-маса хладилна крайстенна с 2 врати, GN1/1, среднотемпературна, неръждаем мат. |
|  | Шоков замразител | бр. | 1 | Шоков замразител, неръждаем мат., капацитет на охлаждане мин. 20 кг. |
|  | Салат-бар (Saladette) с мраморен плот | бр. | 1 | Салат-бар (Saladette) с 2 врати, по 1 полица на врата, GN1/1, корпус от неръжд. материали, мраморен работен плот, обем минимум 200 л., дигитален дисплей и температурен контрол, функция автоматично размразяване |
| Обособена позиция № 4: Доставка на професионално кухненско оборудване – Динамично оборудване |  |  |  |  |
|  | Зеленчукорезачка | бр. | 1 | Корпус метал, мин. производителност 150 кг./ ч. |
|  | Картофобелачка | бр. | 1 | Капацитет на 1 зареждане - мин. 5 кг., производителност мин. 150 кг./час, корпус метал, свободно самостоятелно стояща |
|  | Колбасорезачка | бр. | 1 | Диаметър на ножа мин 20 см., електрическа |
|  | Кухненски робот (миксер/тестомесачка) | бр. | 8 | Кухненски робот (миксер/тестомесачка), универсален уред с обем на купата минимум 7 л., функция за месене на тесто, разбиване на яйца, мусове, омекване на кайма, разбъркване на сосове и др., защитен капак, регулиране на скоростта, 3 приставки |
|  | Планетарен миксер с приставка за прясна паста | бр. | 6 | Професионален планетарен миксер с приставка за прясна паста, метална конструкция, предпазен капак, обем на купата мин. 4,5 л. |
|  | Кутер | бр. | 1 | Комбиниран многофункционален кухненски уред, различни функции, мин. 1500 об/мин, различни приставки; възможност за разбиване на пресни, замразени и дълбоко замразени продукти; разбиване на мусове, сосове, пастет и др. |
| Обособена позиция № 5: Доставка на професионално кухненско оборудване – Миялно оборудване |  |  |  |  |
|  | Съдомиялна машина | бр. | 1 | Съдомиялна машина, 540 чинии/час, челно зареждане, върху шкаф, ст.омекотена вода СК 1/2" |
|  | Мивка 1 вана | бр. | 1 | Мивка, неръжд. мат., р-ри на плота 1100х600х850мм, с 1 вана с р-ри 40x40x25см., отцедник в ляво и мазниноуловител, без долен плот, т. и ст. вода СК 1/2" и канал ф50 |
|  | Мивка 1 вана | бр. | 1 | Мивка, неръжд. мат., р-ри на плота, 600x600x850мм, с 1 вана с р-ри 40x40x25см., т. и ст. вода СК 1/2" и канал ф50 |
|  | Мивка 1 вана | бр. | 1 | Мивка, неръжд. мат., р-ри на плота 1100х600х850мм, с 1 вана с р-ри 40x40x25см., отцедник в дясно и мазниноуловител, без долен плот, т. и ст. вода СК 1/2" и канал ф50 |
|  | Mивка 2 вани | бр. | 1 | Mивка, неръжд. мат., р-ри на плота 1500х700х850мм, с 2 вани с р-ри 50х50х30см., с душ, мазниноуловител и мелачка за хранителни отпадъци, 230V 0.2kW, т. и ст. вода СК 1/2" и канал ф50 |
|  | Mивка 2 вани | бр. | 1 | Mивка, неръжд. мат., р-ри на плота 1000х600х850мм, с 2 вани с р-ри 40х40х30см., с душ, мазниноуловител и мелачка за хранителни отпадъци, 230V 0.2kW, т. и ст. вода СК 1/2" и канал ф50 |
|  | Мивка 2 вани | бр. | 1 | Mивка, неръжд. мат., р-ри на плота 1200х600х850мм, с 2 вани с р-ри 50x40x25см., с душ, т. и ст. вода СК 1/2" и канал ф50 |
| Обособена позиция № 6: Доставка на професионално кухненско оборудване – Друго активно оборудване |  |  |  |  |
|  | Везна електронна, подова | бр. | 1 | Максим. товароносимост - 150 кг.; размер на платформата - мин. 400х500 мм., електронен датчик |
|  | Климатик колонен | бр. | 1 | Тип колонен, инвертор, подходящ за помещения с площ минимум 60 кв.м.; различни функции и възможност за ръчно и автоматично управление; монтаж |
|  | Бойлер за топла вода | бр. | 1 | Бойлер хоризонтален, 150 л., неръждаем |
|  | Кафемашина | бр. | 1 | Тип еспресо, вградена кафемелачка, накрайници за пара и гореща вода |
|  | Ледогенератор | бр. | 1 | Капацитет: мин. 20 кг./24ч.; |
|  | Чашомиялна | бр. | 1 | Производителност на час: мин. 800 чаши; максимална височина на чашите мин. 240 мм. |
|  | Сокоизтисквачка | бр. | 1 | Комбинирана-цитруси, твърди и меки плодове, зеленчуци |
|  | Дехидратор | бр. | 1 | Машина за изсушаване на продукти; автоматизирано управление с възможност за регулация и контрол на температурата и процеса на сушене и таймер; минимум 5 тави/нива за сушене |
|  | Ръчен електрически пасатор | бр. | 1 | Мощност не по-малко от 440 W; метална тръба с дължина не по-малко от 35 см.; променлива скорост |
|  | Микровълнова фурна | бр. | 1 | Микровълнова фурна - капацитет мин 26л., таймер, мощност мин. 1000W |
|  | Вакуум машина за пакетиране | бр. | 1 | Корпус от неръждаем мат., дължина на залепващ ръб мин 30 см., помпа минимум 10 m³/h |
| Обособена позиция № 7: Доставка на професионално кухненско оборудване – Друго неактивно оборудване |  |  |  |  |
|  | Обучителен модул - сервиране | бр. | 5 | Маса от масивна дървесина, мин. размери 70/80/75 см., цвят по избор - 1 бр.; столове от масивна дървесина с тапицерия - р-р на седалката мин. 37/41 см. - 4 бр. |
|  | Обучителен баров модул | бр. | 1 | Баров модул, с две секции с рафтове и шкафове - по проект на възложителя – Приложение № 5.1 |
|  | Шкаф за прибори | бр. | 1 | Шкаф за прибори, неръжд. материал, прибл. р-ри 900х600х850мм., двустранно отваряем, 3 чекмеджета, възможност за заключване |
|  | Демонстрационен обучителен комплект /преподавателски/ | бр. | 3 | Комплект от кухненски уреди и приспособления за обучение по кулинарни техники /по списък – Приложение № 5.2/ |
|  | Индивидуален тренировъчен комплект | бр. | 20 | Комплект от кухненски уреди и приспособления за обучение по кулинарни техники /по списък – Приложение № 5.3/ |
| Обособена позиция № 8: Доставка на черна техника |  |  |  |  |
|  | TV LED 60" | бр. | 1 | Размер на екрана - минимум 60" inch/инча (152.4 cm); технология LED; резолюция - минимум 1920x1080; честота - минимум 200Hz; аудио - минимум 2 х 10W; мрежа - да; безжична мрежа - да; изводи за свързване - минимум 3 HDMI, минимум 3 USB, мин. 1 аудио изход, 1 дигитален аудио изход, вход DVI; стойка за закрепване на стена; доставка и монтаж |
|  | Видеокамера | бр. | 1 | Запис - тип Full HD; вградена памет- минимум 32GB; ефективни пиксели /MP/: при видео-минимум 2.07 MP, при снимка-минимум 2.07 MP (16:9); оптично увеличение- мин. 10x; цифрово увеличение- мин. 40x/200x; стабилизатор на изображението; компенсация на задното осветяване; разделителна способност, видео-поддръжка на различни режими; скорост при запис на видео-поддръжка на различни режими от 5 Mbps до 24 Mbps; запис на снимки; скорост на затвора-от 1/2 сек. до 1/2000 сек.; дисплей-тип Touchscreen LCD; размер на дисплея-мин. 3.5" (8.8cm), пиксели-мин. 922,000; вграден микрофон; USB порт; HDMI порт; LANC |
|  | Лаптоп | бр. | 1 | Процесор-мин. 2.50 GHz, мин. 3 MB cache; памет-мин. 4GB, мин. 1600MHz, DDR3; хард диск-мин. 640GB SATA, мин. 5400rpm; размер на екран-мин. 15.6"; резолюция-мин. 1366 x 768; технология на екран-LED подсветка; видео карта-мин. 1GB; оптично устройство-DVD; безжични комуникации-Wireless 802.11a/b/g/N, Bluetooth; вградена камера-мин. 1.0 Megapixels; инсталирана операционна система; 2xUSB 2.0; 1xUSB 3.0; 1xHDMI изход; 1xчетец на карти |

Предлаганите от кандидатите ДМА от предмета на настоящата процедура следва да са съобразени с минималните параметри и технически и функционални характеристики, посочени в Таблица № 2.

Този документ е създаден по проект BG161PO003-2.4.02-0134-C0001 „Инвестиции за кулинарни иновации и разширяване на дейността на клъстер АКИГ”.

Бенефициент:  Сдружение „Асоциация за кулинарни изкуства и гостоприемство“

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Асоциация за кулинарни изкуства и гостоприемство“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище  на Европейския съюз и Договарящия орган.

Проект на ДМА по Обособена позиция № 7, т. 2 от Техническата спецификация – Обучителен баров модул

Приложение № 5.1

Приложение № 5.2

Проект „Инвестиции за кулинарни иновации и разширяване на дейността на клъстер АКИГ“, Договор № BG161PO003-2.4.02-0134-С0001, се финансира по схема BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България“ по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.“

СПИСЪК

към Обособена позиция № 7, т. 4 от Техническата спецификация

Демонстрационен обучителен комплект /преподавателски/ - комплект от кухненски уреди и приспособления за обучение по кулинарни техники, както следва:

Един демонстрационен обучителен комплект /преподавателски/ следва да съдържа:

| № | Вид | Количество /брой/ | Забележки: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тиган с една дръжка, с незалепващо покритие, Ø 20 см., инокс, с дебело дъно | 4 |  |
| 2 | Тиган с една дръжка, с незалепващо покритие, Ø 24 см., инокс, с дебело дъно | 4 |  |
| 3 | Касерола за сос, тип „бомбе“ Ø 26 см., инокс, с дебело дъно | 4 |  |
| 4 | Касерола висока, Ø 12 см., инокс, с дебело дъно | 7 |  |
| 5 | Касерола конична, Ø 16 см., инокс, с дебело дъно | 7 |  |

Този документ е създаден по проект BG161PO003-2.4.02-0134-C0001 „Инвестиции за кулинарни иновации и разширяване на дейността на клъстер АКИГ”.

Бенефициент:  Сдружение „Асоциация за кулинарни изкуства и гостоприемство“

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Асоциация за кулинарни изкуства и гостоприемство“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище  на Европейския съюз и Договарящия орган.

Приложение № 5.3

Проект „Инвестиции за кулинарни иновации и разширяване на дейността на клъстер АКИГ“, Договор № BG161PO003-2.4.02-0134-С0001, се финансира по схема BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България“ по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.“

СПИСЪК

към Обособена позиция № 7, т. 5 от Техническата спецификация

Индивидуален тренировъчен комплект - комплект от кухненски уреди и приспособления за обучение по кулинарни техники, както следва:

Един индивидуален тренировъчен комплект следва да съдържа:

| № | Вид | Количество /брой/ | Забележки: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дигитален термометър, препоръчителен размер 6.5x6.5 см. Аларма. Програмируем до 99 минути. Подходящ за поставяне на хоризонтална повърхност или да бъде закачен на уреда, с магнит. | 1 |  |
| 2 | Бъркалка за яйца, 8 жила – инокс, полимерна дръжка | 1 |  |
| 3 | Касерола за сос тип „бомбе“, Ø 20 см., инокс, с дебело дъно | 1 |  |
| 4 | Тиган с една дръжка, с незалепващо покритие, Ø 24 см., инокс, с дебело дъно | 1 |  |
| 5 | Касерола висока, Ø 14 см., инокс, с дебело дъно | 1 |  |
| 6 | Контейнер GN 1/1, инокс, р-р 530x325x65 мм | 5 |  |
| 7 | Контейнер GN 1/9, инокс, р-р 176x110x65 мм | 10 |  |
| 8 | Решетъчна лъжица, инокс, Ø 14 см. | 1 |  |
| 9 | Дъска за рязане GN1/2, бяла, р-р 32x26.2x2см., полипропилен | 1 |  |
| 10 | Дъска за рязане GN1/2, жълта, р-р 32x26.2x2см., полипропилен | 1 |  |
| 11 | Дъска за рязане GN1/2, кафява, р-р 32x26.2x2см., полипропилен | 1 |  |
| 12 | Дъска за рязане GN1/2, червена, р-р 32x26.2x2см., полипропилен | 1 |  |
| 13 | Дъска за рязане GN1/2, синя, р-р 32x26.2x2см., полипропилен | 1 |  |
| 14 | Дъска за рязане GN1/2, зелена, р-р 32x26.2x2см., полипропилен | 1 |  |
| 15 | Поставка за дъски, инокс, р-р 30х26см. | 1 |  |

Този документ е създаден по проект BG161PO003-2.4.02-0134-C0001 „Инвестиции за кулинарни иновации и разширяване на дейността на клъстер АКИГ”.

Бенефициент:  Сдружение „Асоциация за кулинарни изкуства и гостоприемство“

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Асоциация за кулинарни изкуства и гостоприемство“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище  на Европейския съюз и Договарящия орган.